附件3

现场操作考核所需仪器仪表及其他物品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器仪表名称** | **数量** |
| 1 | 激光测距仪或50米卷尺 | 1个 |
| 2 | 游标卡尺 | 1个 |
| 3 | 测厚仪 | 1个 |
| 4 | 拉力计 | 1个 |
| 5 | 接地电阻测试仪 | 1个 |
| 6 | 土壤电阻率测试仪 | 1个 |
| 7 | 等电位测试仪 | 1个 |
| 8 | 防雷元件测试仪 | 1个 |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 1个 |
| 10 | 普通对讲机 | 1对 |
| 11 | 防爆对讲机（仅限甲级） | 1对 |
| 12 | 大地网检测仪表（仅限甲级） | 1个 |
| 13 | 检测辅助用品、安全防护用品 | 具体种类数量根据工作需要，甲级按两组准备 |
| 14 | 检测原始记录空白表 | 数量根据工作需要，甲级按两组准备 |
| 15 | 笔记本电脑 | 2台 |
| 16 | U盘 | 2个 |
| 17 | 单位印章或者检测专用章 | 1个 |

**备注：**“检测原始记录空白表”由各考核单位自行打印并携带至考核现场，打印检测报告所需设备和纸张由考核组提供。