附表

2017年雷电灾害防御重点单位“双随机一公开”专项检查问题清单

| 单位名称 | 存在问题 |
| --- | --- |
| 唐县志远加油站 | 1、没有制定防雷安全应急预案； 2、电源线路没有安装电涌保护器。 |
| 保定郎家庄加油站 | 没有制定防雷安全应急预案。 |
| 迁安市迁北加油站 | 1、没有制定防雷安全应急预案； 2、电源线路的电涌保护器已经损坏，部分信号线路没有采取屏蔽措施。 |
| 遵化市龙禹石油化工有限公司华安加油站 | 信号线路没有安装电涌保护器。 |
| 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 全厂电源线路和中控室信号线路没有安装电涌保护器。 |
| 唐山宾馆 | 1、在规定期限内没有进行防雷装置检测； 2、电源线路没有安装电涌保护器。 |
| 乐亭县姜各庄龙源加油站 | 电源线路、信号线路没有安装电涌保护器。 |
| 遵化市正兴加油站 | 电源线路和信号线路没有安装电涌保护器。 |
| 沧县晨达加油站 | 电源线路没有安装电涌保护器。 |
| 河北壳牌石油销售有限公司沧州海河西路加油站 | 电源线路没有安装电涌保护器。 |
| 平山县升发烟花爆竹销售公司 | 1、防雷安全生产管理制度不完善，没有制定防雷安全应急预案； 2、在规定期限内没有进行防雷装置检测。 |
| 河北云天化国际金农化肥有限公司 | 1、没有制定防雷安全管理制度和应急预案； 2、部分车间在规定期限内没有进行防雷装置检测。 |
| 正定县联营加油站 | 1、罩棚、站房未按规范安装引下线； 2、电源线路、信号线路没有安装电涌保护器。 |
| 石家庄长安育才建材有限公司 | 1、没有制定防雷应急预案； 2、厂区内的部分储罐在规定期限内没有进行防雷装置检测。 |