附件

2020年气象灾害防御及防雷安全重点单位

联合随机抽查问题清单及整改要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **存在问题** | **整改要求** |
| 灵寿漫山花溪谷玻璃滑道 | 1.未组织开展气象灾害防御应急演练；  2.未开展气象灾害风险普查和隐患排查，未建立相关台账。  3.相关防雷装置未按规定定期检测。 | 1.根据实际情况，组织开展气象灾害防御应急演练，活动材料留档备查；  2.开展气象灾害风险普查和隐患排查，并建立相关台账；  3.完善防雷安全管理制度，开展防雷装置日常巡查;  4.委托具有相应资质的防雷检测机构进行防雷装置检测,根据检测结果及时整改。 |
| 石家庄北郡石化科技有限公司赵佗加油站 | 未开展气象灾害风险普查和隐患排查。 | 开展气象灾害风险普查和隐患排查，并加强气象灾害风险隐患点监测。 |
| 河北威远生物化工有限公司 | 未开展气象灾害风险普查和隐患排查。 | 开展气象灾害风险普查和隐患排查，并加强气象灾害风险隐患点监测。 |
| 石家庄白龙化工股份有限公司 | 未开展气象灾害风险普查和隐患排查。 | 开展气象灾害风险普查和隐患排查，并加强气象灾害风险隐患点监测。 |
| 无极县顺通有机化工有限公司 | 1.未制定气象灾害防御应急预案及相关制度；  2.未开展气象灾害风险普查和隐患排查。 | 1.建立气象灾害防御应急预案及相关制度；  2.开展气象灾害风险普查和隐患排查，并加强气象灾害风险隐患点监测。 |
| 中石化河北衡水饶阳第二十二加油站 | 未开展气象灾害风险普查和隐患排查。 | 开展气象灾害风险普查和隐患排查，并加强气象灾害风险隐患点监测。 |
| 河北鑫盛源钻探有限公司 | 未开展气象灾害风险普查和隐患排查。 | 开展气象灾害风险普查和隐患排查，并加强气象灾害风险隐患点监测。 |
| 中石化河北衡水武邑新华路加油站 | 未开展气象灾害风险普查和隐患排查。 | 开展气象灾害风险普查和隐患排查，并加强气象灾害风险隐患点监测。 |
| 衡水湖环球嘉年华游乐园 | 未设置气象灾害应急避难场所和撤离通道。 | 设置气象灾害应急避难场所和撤离通道路线，并制定有关方案。 |
| 武安京娘湖旅游开发有限公司 | 1.气象灾害防御应急预案缺乏可操作性；  2.2020年未开展气象灾害应急演练;  3.玻璃栈道防雷装置未进行定期检测。 | 1.完善和细化气象灾害防御应急预案，提高针对性和可操作性；  2.组织开展2020年气象灾害防御应急演练;  3.委托具有相应资质防雷检测机构，对玻璃栈道等场所的防雷装置装置进行检测，根据检测结果及时整改。 |
| 邯郸经济技术开发区第四中学 | 1.未开展气象灾害防御知识普及教育；  2.防雷设施不完善；  3.雷电防护装置未按规定进行定期检测。 | 1.加强气象灾害防御知识的普及教育，并组织气象灾害防御应急演练;  2.增加防直击雷和雷电浪涌保护装置，完善防雷设施；  3.委托具有相应资质防雷检测机构，对防雷装置开展定期检测；根据检测结果及时整改；  4.将防雷设施改造、定期检测所需经费纳入安全生产投入预算。 |
| 邯郸经济技术开发区尚壁中心卫生院 | 1.气象灾害防御应急预案等各项制度不健全，未组织开展气象灾害应急演练 ；  2.未进行气象灾害风险普查和隐患排查，未建立风险隐患点台账；  3.气象灾害防御联系人及其职责不清；  4.防雷设施不完善，雷电防护装置未开展定期检测。 | 1.健全气象灾害防御应急预案及各项制度，组织开展气象灾害应急演练；  2.开展气象灾害风险普查和隐患排查，建立风险隐患点台账；  3.明确气象灾害防御联系人及其职责；  4.完善相应的防雷装置设施；  5.委托具有相应资质防雷检测机构，对防雷装置进行定期检测，根据检测结果及时整改。 |
| 邯郸市永年区康鹏糠醛有限公司 | 1.气象灾害隐患台账不规范；  2.防雷设施不完善，车间配电系统未安装电涌保护器。 | 1.开展气象灾害风险普查和隐患排查，规范气象灾害隐患点台账；  2.完善防雷设施，在车间配电系统安装符合规范要求的电涌保护器。 |
| 临城县崆山白云洞旅游区管理处 | 1.未明确气象灾害防御联系人及其职责；  2.雷电防护装置未进行日常巡查和定期检测。 | 1.明确气象灾害防御联系人及其职责；  2.完善防雷安全管理制度、开展防雷装置日常巡查;  3. 委托具有相应资质防雷检测机构，定期开展雷电防护装置检测,根据检测结果及时整改。 |
| 临西县姚庄加油站 | 1.气象灾害防御制度不健全；  2.雷电防护装置未进行定期检测。 | 1.完善气象灾害防御各项制度；  2.完善防雷安全管理制度，开展防雷装置日常巡查;  3.委托具有相应资质防雷检测机构，定期开展雷电防护装置检测,根据检测结果及时整改。 |
| 桃花源旅游开发有限公司 | 1.未制定气象灾害防御应急预案；  2.未组织开展气象灾害防御应急演练；  3.未设置气象灾害防御应急避难场所、撤离通道路线和方案；  4.缺乏气象灾防御应急救援物资。 | 1.根据当地实际制定气象灾害防御应急预案；  2.组织开展气象灾害防御应急演练；  3.明确气象灾害防御应急避难场所、撤离通道路线和方案；  4.按照气象灾害防御应急工作需要，储备必要的气象灾害防御应急救援物资。 |
| 邢台市银河资源开发中心（天河山景区） | 1.气象灾害防御应急预案等各项制度不健全；  2.雷电防护装置未进行定期检测。 | 1.健全气象灾害防御应急预案等各项制度，组织开展2020年气象灾害应急演练；  2.完善防雷安全管理制度、开展防雷装置日常巡查;  3.委托具有相应资质防雷检测机构，定期开展雷电防护装置检测,根据检测结果及时整改。 |