附件1：

2022年承德市防雷安全重点单位检查表

| 单位名称 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 检查内容 | 检查情况 |
| 防 雷 安 全 管 理 情 况 | （1）是否成立防雷安全管理工作机构，是否明确分管领导和专人负责防雷安全工作，并明确防雷安全管理职责； |  |
|  | （2）是否建立防雷安全制度、安全操作规程、防雷装置日常巡查和定期检查等制度，并督促落实； |  |
|  | （3）是否制定和实施年度防雷工作计划、安全教育培训计划； |  |
|  | （4）是否建立气象灾害预警信息接收和响应机制； |  |
|  | （5）是否建立有关防雷文件、设计图纸、检测报告、隐患整改意见、规章制度、设备维护维修以及安全培训记录等有关档案。 |  |
| 定 期 检 测 | （1）防雷设施是否经具有相应防雷检测资质单位定期检测； |  |
|  | （2）是否有委托防雷检测资质单位定期检测的委托书，是否有检测机构提供的资质证、业务人员委托书、专业技术人员名册、现场检测技术人员姓名、身份信息。 |  |
|  | （3）检测报告是否有不合格项，如有不合格项，是否按要求及时进行整改，并进行复检。 |  |
| 防雷安全隐患排查整改情况 | （1）是否具有防雷安全隐患排查记录 |  |
|  | （2）是否将防雷安全隐患纳入生产隐患治理清单；防雷装置存在的隐患是否按要求立即整改并合格。 |  |
| 行政 许可 | 是否有防雷装置设计审核意见书和防雷装置竣工验收意见书。 |  |
| 应急 管理 | 是否将防雷纳入安全生产应急预案，是否制定气象灾害应急预案或雷电灾害应急预案，并组织演练。 |  |
| 风险辨识与管控 | （1）是否建立本单位的雷电灾害风险辨识指南，明确雷电灾害防御风险等级和雷电防护装置的重点部位和检测点位。 |  |
|  | （2）是否定期按照本单位雷电灾害风险辨识指南对风险点进行自查，是否有自查记录。 |  |
| 现场防雷装置安装运行状况 | （1）重点部位是否设置并安装防雷安全标志； |  |
|  | （2）防雷装置检测是否全覆盖，无遗漏； |  |
|  | （3）防雷设施是否完善，是否同时具备直击雷防护设施和雷电浪涌防护设施（SPD），是否符合安全技术标准； |  |
|  | （4）是否存在其他问题。 |  |
| 可推广经验和做法 |  |  |
| 被检查单位负责人签字： 2022年 月 日 | 执法检查人员签字： 2022年 月 日 |