## 封皮
河北省危险化学品生产企业电涌保护器质量抽查项目 调查问卷
河北省气象局
二零二一年十月

## 调查内容1
一、调查任务
危险化学品大多数属于易燃易爆辐射有毒有害品，这些危险化学品由于其物理化学性质的特殊性，一旦遭遇雷击，极易造成爆炸燃烧事故，造成重大人员伤亡及财产损失的灾难性事故，因此企业的防雷安全主体责任重大。 本次调查针对河北省内的危险化学品生产企业，主要了解企业的厂区概况、供电形式、配电形式、电涌保护器的安装和使用情况等。
二、调查目的
通过对危险化学品生产企业的调查，了解厂区的概况、供电形式、配电系统、电涌保护器安装及使用情况。可以了解企业在电涌保护器安装和使用过程中是否存在问题，针对各种问题提出合理化整改建议。同时，也为雷电灾害防御工作事中事后监管提供数据支撑。
三、调查内容（填写内容见附表）
3.1企业概况：主要包括企业名称、地址、概况等。概况主要包括以下内容：建（构）筑物分区，建（构）筑物名称，建（构）筑物层数，建（构）筑物使用用途，场所性质，建（构）筑物结构，主要危险源或危险介质。
3.2供电系统：是否设置变电站，供电形式，配电室类型，配电室位置，变压器安装情况及I级试验电涌保护器安装情况。
3.3配电系统：电源引自本建筑物或其他建筑物，电源入户方式，线缆敷设方式，配电箱（柜）安装情况，配电箱（柜）内是否安装电涌保护器，是否为防爆配电箱。
3.4电涌保护器的安装使用情况：主要包括电涌保护器的型号、主要参数、前端是否安装过电流保护器及安装时间。
1

## 调查内容2
四、提交材料
4.1提交电子版调查问卷。
4.2提交加盖公章的PDF电子版调查问卷。
4.3提交每组浪涌保护器照片1张，以安装位置命名，要求照片齐全、清楚。
4.4以上需提交的材料发送到下方邮箱内。
五、联系方式
联系人及电话：魏存 0311-67108926；牛敬辉、田朝霞 0311-67108699
邮箱：hb_yuxiang@126.com
QQ群：群号222525970
企业收到调查问卷后需安排专人负责此事，并及时加入QQ群，在填写调查问卷过程中如遇到问题，及时与以上电话沟通，确保调查问卷按时保质提交。
1

## （表一）企业概况调查表
（表一）企业概况调查表
企业名称
企业地址
企业联系人 | [5 empty] | 联系电话
序号 | 建（构）筑物分区 | 建（构）筑物名称 | 建（构）筑物层数 | 建（构）筑物使用用途 | 场所性质 | 建（构）筑物结构 | 主要危险源或危险介质 | 备注
填表人 |  |  |  |  | 填表日期 | 年 月 日
填表说明：
1、建（构）筑物分区：办公区、生产区、原料区、库存区、罐区等；2、建（构）筑物名称：例如1号楼、2号楼、食堂、1车间等；3、建（构）筑物层数：楼层数；4、建（构）筑物使用性质：例如办公、食堂、生产、检测、储藏等；5、场所性质：非爆炸或火灾危险场所/爆炸或火灾危险场所；6、建（构）筑物结构：钢筋混凝土/砖混/钢结构等；7、主要危险源或危险介质：例如柴油、汽油、氢气等，没有危险源或危险介质则填写无。

## （表二）供电系统情况调查表
（表二）供电系统情况调查表
企业名称
企业地址
企业联系人 | [5 empty] | 联系电话
是否设置变电站 |  |  | 否 |  | 供电形式（电网供电/自有发电厂供电/两者均有） |  | 电网供电
序号 | 建（构）筑物名称 | 配电室类型 | 配电室位置 | 是否安装变压器，如安装则注明安装位置（室内/室外） | 变压器高压侧是否安装避雷器 | 在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处或变压器低压侧配电屏母线上是否安装I级试验电涌保护器 | 备注
填表人 |  |  |  |  | 填表日期 | 年 月 日
填表说明：
1、是否设置变电站：有则填写是，无则填写否；2、供电形式：填写电网供电/自有发电厂供电/两者均有；3、建（构）筑物名称：例如1号楼、2号楼、食堂、1车间等；4、配电室类型：如果有配电室，则填写高压配电室或低压配电室或高低压配电室，如没有配电室则填写无；5、配电室位置：注明所在楼层及具体位置；6、是否安装变压器：如安装变压器，则填写室内或室外，如未安装，则填写否；7、变压器高压侧是否安装避雷器：如安装填写是，未安装填写否，如不涉及高压侧填写—；8、在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处或变压器低压侧配电屏母线上是否安装I级试验电涌保护器：如安装填写是，如未安装填写否。

## （表三）配电系统情况调查表
（表三）配电系统情况调查表
企业名称
企业地址
企业联系人 | [5 empty] | 联系电话
序号 | 建（构）筑物名称 | 电源是否引自本建筑物 | 电源线路入户方式 | 线缆敷设方式 | 配电箱（柜）安装位置 | 配电箱（柜）所处级别（总/分） | 配电箱（柜）是否安装电涌保护器 | 是否为防爆配电箱 | 备注
填表人 | [5 empty] | 填表日期 | 年 月 日
填表说明：*本表仅填写低压侧配电系统
1、建（构）筑物名称:按照建筑物实际名称填写；2、电源是否引自本建筑物：如引自本建筑物填写是，如引自其它建筑物则填写引自建筑物的名称；3、电源线路入户方式：埋地或架空；4、线缆敷设方式：桥架、穿金属管、电缆沟等；5、配电箱（柜）安装位置：指本建筑物内所有配电箱（柜），注明所在楼层、房间或具体方位和箱（柜）号；6、配电箱（柜）所处级别（总/分）：低压电源线路引入的总配电箱（柜）或变压器低压侧配电屏填写总，其它则填写分；7、配电箱（柜）是否安装电涌保护器：如安装则填写是，未安装填写否；8、是否为防爆配电箱：防爆配电箱填写是，普通配电箱填写否。

## （表四）电涌保护器安装使用情况调查表
（表四）电涌保护器安装使用情况调查表
企业名称
企业地址
企业联系人 | [10 empty] | 联系电话
序号 | 建（构）筑物名称 | 安装数量 | 安装位置 | 型号 | 外观 | 主要参数 | [5 empty] | 前端是否安装过电流保护器（断路器或熔断器） | 安装时间(年、月) | 备注
[6 empty] | Uc(V) | In（kA） | Iimp（kA） | Imax（kA） | Up(kV) | 状态指示器
1:正常/2:异常/3:无劣化窗口
| 填表人 | [9 empty] | 填表日期 | 年 月 日
| 填表说明： | *本表仅填写低压侧配电系统电涌保护器
1、建（构）筑物名称：指电涌保护器所在建（构）筑物的名称；2、安装数量：指每栋建（构）筑物安装电涌保护器的组数；3、安装位置：比如XX层XX配电箱/柜内；4、型号：指电涌保护器的型号；5、外观：表面平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕或变形填写良好，否则如实填写存在问题；6、主要参数：指电涌保护器面板注明的参数，若某项参数没有则打“—”，Uc最大持续运行电压，In标称放电电流，Iimp冲击电流，Imax最大放电电流，Up电压保护水平；状态指示器：绿色为正常，红色为劣化；7、前端是否安装过电流保护器（断路器或熔断器）：如安装需填写其参数（如32A），如未安装填写否；8、安装时间：填写实际安装时间。